Общество с ограниченной ответственностью «Промприбор плюс»

659322 Бийск, Алтайского края, ул. Радищева 1 / 2 офис 19

тел.: +7 960 944 11 55;  8(3854)43-72-21

Опросный лист на разработку системы автоматизации паровых и водогрейных котлов (топливо газ-мазут)

| № | ВОПРОС | ОТВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип котла |  |
| 2 | Режим работы котла | 2.1. Паровой котел____________ Производительность______________ Температура пара________________ Давление пара________________ 2.2.Водогрейный котел____________ Производительность________________ Температура воды_______________ Давление воды________________ |
| 3 | Тип и количество горелок |  |
| 4 | Вид основного топлива |  |
| 5 | Вид резервного топлива |  |
| 6 | Газовая схема котла | 6.1. Газовый блок СП «Термобрест» Схема_______________________ Диаметр газопровода_______________ 6.2. Клапаны др. производителей Схема Диаметр газопровода_____________ |
| 7 | Уровень автоматизации котельной | 7.1. Минимальный, в соответствии с требованиями СниП__________ 7.2 Автоматизированная, с обслуживающим персоналом_________ 7.3. Автоматизированная, без постоянного присутствия персонала, создание АСУ ТП_______________ |
| S | Микропроцессорный контроллер | 8.1.Отечественный контроллер: КР-300____________________ КР-500_______________ ОВЕН ПЛК________________ МЗТА Контар МС-8_____________ 8.2. Зарубежный контроллер: SMODE SMH2010C _____________ Mitsubishi Electric FX3U__________ Allen Bradley __________________ Yokogawa_____________________ |

|  |  | Siemens S7-300_______________ OMRON _________________ Honeywell _________________ Advantech__________________ Rockwell Automation____________ Промышленный компьютер IPC-510___ Др. типа__________________________ |
| --- | --- | --- |
| 9 | Регуляторы и регистрирующие приборы (указать желаемый тип регулирующего и регистрирующего устройств, при выборе уровня автоматизации 1.1) | Отечественные регуляторы: Минитерм-300 ________________ Минитерм-400_____________ ТРМ-212 _______ АДН АГАВА_________________ Зарубежные регуляторы: Mitsubishi Elekric__________________ Allen Bradley___________________ Yokoeawa________________________ Siemens_____________________ OMRON_____________________ Honeywell________________________ Др. типа____________________ Регистрирующий прибор: PMT-49D______________________ Термодат-19_________________ Yokoeawa______________________ Др.типа______________________ |
| 10 | Тип первичных преобразователей | 10.1 .Отечественные МЕТР АН 150___________________ САПФИР-22МП________________ АИР-22________________________ ЗОНД_________________________ ДДМ_____________________________ Др.типа_________________________ 10.2.Зарубежные Yokoeawa________________________ Siemens_____________________ Aplisens__________________________ Honeywell_________________________ BD SENSORS______________________ Др.типа____________________ |
| 11 | Исполнительные механизмы | МЭО___________________ PM_______________________ ST_______________________ AUMA_____________________ ADL________________________ Др. типа________ |
| 12 | Частотные преобразователи для электродвигателей дымососа, вентилятора, насосов и др. ( | 12.1. Преобразователи частоты: Веспер_______________ DELTA____________________ Schneider Elektric _______________ Mitsubishi Elekric ________________ Siemens _____________________ OMRON _____________________ Toshiba_________________________ Др. Производитель_________________ |
| 13 | Узел учета теплоносителя на выходе из котла | Коммерческий учет_______________ Технический учет_________________ Диаметр трубопровода Ду__________ |
|  |  | 13.4.Тип счетчика-расходомера дкс ВЗЛЕТ ПРЭМ МЕТР АН ЭМИС Yokosawa Др. типа |
| 14 | Автоматизированное рабочее место технолога- оператора (АРМ ТО) - диспетчерский пульт на базе персонального компьютера. | АРМ не требуется Рабочая станция на базе офисного ПК Рабочая станция на базе промышленного ПК Необходимость в резервировании системы АСУ Необходимость создания резервного сервера архивов, базы данных |
|  |  | Необходимость резервирования коммуникационных сетей обмена Программное обеспечение, SCADA: TRACE MODE 6 Master-SCADA WINCC MELSOFT Wonderware GENESIS |
| 15 | Дополнительные требования к системе автоматизации, не определенные СНиП II- 35-76 “Котельные установки” или обозначение или наименование специального документа, которому должна соответствовать система автоматизации | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 16 | Объем дополнительных работ |
| 17 | 16.1. Рабочий проект_______________________________________________________ 16.2. Проект привязки разработанной системы автоматизации к существующей котельной______________________________________________________________ 16.3. Комплектация монтажными изделиями и материалами___________________________________________________________ 16.4. Монтаж системы автоматизации______________________________________ 16.5. Пуско-наладочные работы системы автоматизации__________________________ Информация о заказчике 17.1.Наименование организации__________________________________________________________________________________________________________________________ 17.2. Контактная информация: тел./факс:____________________________ адрес:__________________________________ контактное лицо__________________________________ |

Примечания:

1. Отметьте любым знаком выбранный Вами ответ на вопрос.