Общество с ограниченной ответственностью «Промприбор плюс»

659322 Бийск, Алтайского края, ул. Радищева 1 / 2 офис 19

тел.: +7 960 944 11 55;  8(3854)43-72-21

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для подготовки коммерческого предложения на поставку блочно-модульной котельной установки и работ по реконструкции, строительству котельных

Наименование организации,

заполнившей опросный лист

Почтовый адрес организации:

Факс:

E-mail:

Телефон:

Контактное лицо

| ВОПРОС | ОТВЕТ (нужное подчеркнуть) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. Назначение котельной | -отопление -технология -горячее водоснабжение |  |
| 2. Вид строительства | -новое -реконструкция -техническое перевооружение |  |
| 3. Вид топлива | -твердое (каменный, бурый уголь) -природный газ -жидкое топливо (легкое) -жидкое топливо (тяжелое) -иное |  |
| 4. Общая теплопроизводительность | ____________МВт (Г кал/час) ____________Т. пара/час |  |
| 5. Распределение тепловой нагрузки | Технология______________ __________МВт(Пкал/час) __________т. пара/час -отопление_______ МВт(Гкал/час) вентиляция______МВт(Г.кал/час) -горячее водоснабжение: максимальная часовая_______МВт(Гкал/час) –среднечасовая_____МВт(Гкал/час) |  |
| 6. Существующие тепловые нагрузки | технология________________________ ___________МВт(Г кал/час) т. пара/час -отопление______ МВт(Г кал/час) -вентиляция _____МВт(Г кал/час) -горячее водоснабжение: максимальная часовая__________МВт(Г кал/час) среднечасовая_________________МВт(Г кал/час) |  |
| 7. Вновь проектируемые тепловые нагрузки | -технология _____МВт(Г кал/час) т. пара/час -отопление _____МВт(Г кал/час) -вентиляция____ МВт(Г кал/час) -горячее водоснабжение: максимальная часовая__________МВт(Гкал/час) Среднечасовая________МВт(Г кал/час) |  |
| 8. Категория котельной | -I требуется резервный котел -II - резервный котел не требуется |  |
| 9. Теплоноситель | -Вода -Пар |  |
| 10. Параметры теплоносителя | -Вода: Температура_______°С Давление _______МПА -Пар: Температура________°С Давление__________ МПА |  |
| 11. Водяной объем системы | -системы отопления_________ м3 -системы вентиляции________ м3 |  |
| 12. Гидравлическое сопротивление | -системы отопления _______МПа -системы вентиляции ______МПа -системы ГВС__________ Мпа |  |
| 1 3. Исходная вода на входе в котельную | -температура_______°С -давление__________ Мпа |  |
| 14. Характеристики топлива (сертификат приложить) | -Подводящий газопровод: диаметр _________мм, Давление________ МПа, Калорийность__________ ккал/мЗ -Жидкое топливо: марка________ Калорийность__________ ккал/кг -Твердое топливо: марка________ Калорийность_______ ккал/кг, размер кусков_________ мм . |  |
| 15. Конденсат (для паровых) | -Возврат чистый _____% -Возврат загрязненный _____% -Без возврата__________ |  |
| 16. Химический анализ исходной воды | -содержание взвешенных веществ, мг/кг_________ -прозрачность по шрифту (или кольцу), см_____________ -общая жесткость, мкг- экв/кг__________ -щелочность, мкг/кг___________ -сухой остаток мг/кг__________ -значение pH (при t=25C)_______ -содержание растворенного кислорода, мкг/кг__________ -содержание свободной углекислоты, мкг/кг_______ -содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ, мкг/кг_______________ -содержание соединений железа (в пересчете на Fe) мкг/кг__________________ |  |
| 17. Дымовая труба (размеры или справка о фоновых концентрациях вредных выбросов) | -Существующая: D______ мм, Н______ м. -Новая: D____ мм, Н_____ м. |  |
| 18. Здание котельной | Существующее: Длина_____ м, ширина_____ м, высота______ м. -Новое капитальное: кирпичное, ж/бет. -Быстровозводимое из металлоконструкций и панелей «сэндвич» -Блочно-модульного исполнения. |  |
| 19. Степень автоматизации | -минимально автоматизированная -автоматизированная (с обслуживающим персоналом) -котельная-автомат (без обслуживающего персонала) с передачей информации на диспетчерский пункт |  |
| 20. Блок учета расходов | -Топлива -Тепловой энергии -Исходной воды -Подпиточной воды -Электроэнергии |  |
| 21. Оборудование котельной | -Горелочное устройство: отечественное, импортное; -Теплообменники: секционные, пластинчатые; -Насосное оборудование: отечественное, импортное; -Арматура: отечественная, импортная. |  |
| 22. Система топливоподачи | -Мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) в модуле, в отдельном помещении; -Транспортеры шпакозолоудаления: с отвалом, в бункер шлакосборник; -Транспортер углеподачи: с дробилкой угля, без дробилки; -Газорегуляторный пункт: в здании котельной, вне здания. |  |
| 23. Документация необходимая для проектных работ | -ТУ на газоснабжение -ТУ на электроснабжение -Расчет на потребности тепла -Химический анализ воды -Акт обследования существующих здания и фундаментов (для реконструкции и строительства в существующем здании) -Чертежи на существующее здание и фундаменты (для реконструкции и строительства в существующем здании) -Сущ. проект котельной (для реконструкции) |  |
| 24. Климатические условия | -расчетная t наружного воздуха °С |  |
|  | -средняя t наиболее холодного месяца °С -ветровые нагрузки м/с -район сейсмичности |  |
| 25. Необходимость выезда специалистов группы компаний ПромАвтоматика для обследования (оплата проезда и работ) |  |  |
| 26. Требуемый срок поставки |  |  |
| 27. Адрес строительства |  |  |
| 28. Железнодорожная линия Контактный телефон и ответственное лицо (Ф.И.О.) |  |  |

Мы готовы выполнить поставку блочно-модульных котельных установок (паровых и водогрейных), реконструкцию существующих котельных, проектирование и строительство новых котельных.

Спасибо за заполненный опросный лист!

После обработки информации с Вами свяжется наш менеджер с коммерческим предложением.

Надеемся на плодотворное сотрудничество!