Общество с ограниченной ответственностью «Промприбор плюс»

659322 Бийск, Алтайского края, ул. Радищева 1 / 2 офис 19

тел.: +7 960 944 11 55;  8(3854)43-72-21

Опросный лист на разработку проекта автоматики для водогрейных котлов (топливо газ-мазут) производительностью от 1...20 Гкал/ч.

- Тип котла

- Тип и количество горелок

- Вид основного топлива

- Вид резервного топлива

- Топливо-газ (арматура комплектуется по проекту «ГСВ»):

  - Серийное исполнение для газовой арматуры производства ЗАО"Амакс" или СП «Термобрест»

  - Газовая схема котла по проекту газоснабжения, тип, напряжение питания клапанов

- Топливо-мазут (арматура комплектуется по проекту «ТМ»)

  - Серийное исполнение - 1 отсекатель, 1 регулирующий клапан______________________________________________________________

- Тип токовых датчиков (по выбору):

  - Метран (все датчики)

  - ДМЭР-, ДМЭУ-МИ, ДДМ, ТНМ-Эт-8

  - Siemens

- Тип автоматики (по выбору):

  - Серийное исполнение - регуляторы Минитерм, микропроцессорный контроллер защиты и розжига SMH-2010, FX2N, КРЗОО, S7-300.

    - регистрация на самопишущем приборе (A100),(PMT-49D)

    - регистрация на электронном самописце (Термодат17, Термодат19):

а)	с передачей данных на персональный компьютер

б)	без передачи данных на персональный компьютер

  - Розжиг, защита и регулирование на контроллере

    - регистрация параметров на персональном компьютере

    - управление с персонального компьютера

- Регулирование параметров:

  - для котла с температурой теплоносителя до 115 °С

- регулятор температуры воды на выходе из котла

- регулятор разрежения в топке котла

- регулятор соотношения топливо-воздух

  - для котла с температурой теплоносителя 150 °С

дополнительно к п.9.1

- регулятор расхода воды через котел

- регулятор температуры воды из ВЭК

  - Дополнительные параметры для вывода на ПК

- Габарит щита управления 600x600x2200 мм, 600х400х 1800мм.

- Необходимость частотного управления для дымососа и вентилятора

- Выполнение проекта привязки системы автоматизации и электросилового оборудования.

- Выбранный вариант отметить знаком «+» или «да».

- Наименование организации

- Контакты

- Подпись заказчика