Общество с ограниченной ответственностью «Промприбор плюс»

659322 Бийск, Алтайского края, ул. Радищева 1 / 2 офис 19

тел.: +7 960 944 11 55;  8(3854)43-72-21

Опросный лист на разработку проекта автоматики для паровых котлов (топливо уголь) производительностью от 2,5...25т/ч.

- Тип котла

- Тип топки

- Вид топлива

- Наличие и тип экономайзера, воздухоподогревателя

- Тип регуляторов (Минитерм - серийное.исп.)

- Тип токовых датчиков (по выбору):

  - Метран (все датчики)

  - ДМЭР- МИ, ДМЭУ-МИ, ДДМ, ТНМ -Эт-8

- Исполнение комплекта автоматики по способу регистрации параметров (по выбору):

  - регистрация на самопишущем приборе (А 100, РМТ - 49D)

  - регистрация на электронном самописце (Термодат17, Термодат 19):

    - с передачей данных на персональный компьютер

    - без передачи данных на персональный компьютер

В соответствии со СНиП предусмотрена:

для котла производительностью от 4 до 10 т/ч

- регистрация уровня воды в барабане котла;

- регистрации расхода пара на выходе котла; для котла производительностью 16,25 т/ч

- регистрация уровня воды в барабане котла;

- регистрация расхода пара на выходе котла;

- регистрация давления пара в барабане котла;

Для котла производительностью 2,5т/ч

регистрация не предусматривается

- Необходимость частотного управления для дымососа и вентилятора

- Выполнение проекта привязки системы автоматизации и электросилового оборудования

- Дополнительные требования_

- Выбранный вариант отметить знаком «+» или «да»

- Наименование организации

- Контакты:

- Подпись заказчика